MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO

ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA E LÓGICA – PRÉDIO DOS PROCURADORES - TERESINA - PI

PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ.

ENDEREÇO: Rua Álvaro Mendes 2294, centro, CEP: 64000-060, Teresina-PI

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENG. RESP. PROJ. BÁSICO:

CAROL CHAVES MESQUITA – CREA/PI – 1909594016.

SERVIÇO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação dos sistemas de telefonia e lógica do edifício dos Procuradores, na cidade de Teresina, localizado na Rua Joca Vieira, 1449, centro.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da expedição da ordem especial de serviço emitida pela contratante.

ORÇAMENTO:

Este Projeto Básico é baseado nos preços constantes na Tabela SINAPI-PI.

DETALHAMENTO DO PROJETO BÁSICO: PARÂMETROS DE COMPOSIÇÃO

- Todo o material e a mão de obra, necessários para a perfeita execução dos serviços, serão fornecidos pela CONTRATADA, cabendo a ela as responsabilidades civis e penais, decorrentes deste fornecimento;

- Os valores propostos pelo licitante vencedor, por ocasião do certame licitatório correspondentes ao serviço de reforma para acessibilidade das entradas do edifício sede do MPE e seu anexo em Teresina, serão apurados em medição específica e aprovada pela fiscalização, uma vez que só serão repassados os valores referentes aos serviços contratados e efetivamente prestados;

- O desembolso financeiro ocorrerá na conclusão das etapas fixadas no Cronograma Físico-Financeiro, após atesto dos mesmos pela fiscalização, cuja composição mínima de seus membros deverá contar com um Engenheiro.

- Todas as despesas decorrentes do serviço de que trata este Projeto Básico, tais como impostos, leis sociais, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA. O repasse à CONTRATADA correrá juntamente com a taxa de BDI.

- Em sua proposta comercial, o licitante apresentará sua estimativa de custo para a execução dos serviços. Este valor será doravante denominado Valor Global do Contrato. O valor desembolsado durante a vigência do contrato não poderá ultrapassar o valor proposto, conforme estabelece a “Lei de Responsabilidade Fiscal”. Desta forma, estes valores apresentados durante o certame não poderão estar subdimensionados com objetivo de redução do preço global, uma vez que, adjudicada a proposta vencedora, passa o CONTRATADO a ter responsabilidade civil e penal, decorrentes dos desdobramentos legais do cumprimento contratual.

- Na ocorrência de necessidade de serviços não descritos neste Projeto Básico e não considerados no orçamento, estes serão individualmente analisados, tendo seus custos correndo por conta do CONTRATANTE, somente depois de autorizados formalmente pela fiscalização.

ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

I – ESPECIFICAÇÕES

II – ACERVO TÉCNICO

III – MEMORIAL DESCRITIVO

IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

V – PROJETO DE INSTALAÇÕES

VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO BÁSICO

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES

- OBJETO:

  - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA E LÓGICA, na cidade de TERESINA, localizado na Rua PROFESSOR JOCA VIEIRA, nº 1449, centro, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, quantos forem necessários, para cumprir perfeitamente este Projeto Básico. Todo o material de reposição deverá estar dentro dos padrões preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e homologadas pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO.

  - Nos Anexos, estimam-se os quantitativos de material e mão de obra para execução dos serviços. Contudo estes quantitativos, por serem meramente estimativos, deverão ser conferidos pelos licitantes, visto que será de responsabilidade dos mesmos, tanto civil como penal, o cumprimento deste instrumento, conforme Lei 8.666/93.

  - A empresa contratada para prestação dos serviços deverá implementar e executar os serviços descritos neste instrumento, conforme proposto no projeto.

  - Para os serviços descritos neste Projeto Básico, e que estão abaixo relacionados, deverão ser apresentadas CAT´s (Certidões de Acervo Técnico) emitidas pelo CREA com jurisdição onde os serviços serão realizados.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Estar Registrada no CREA-PI, apresentando na ocasião da assinatura do contrato Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo supra conselho, onde constem as atribuições pertinentes a empresa, para que sejam avaliadas as compatibilidades da mesma com os serviços solicitados.

  - Prestar os serviços descritos neste instrumento.

  - Responsabilizar-se por danos ou indenizações de quaisquer naturezas, que eventualmente possam resultar de atos praticados por si mesma ou seus propostos, subordinados, mandatários e empregados.

  - Fornecer material de reposição e consumo. Entende-se por material de reposição e consumo, todo aquele destinado à reposição e que seja necessário para a perfeita execução dos serviços descritos neste instrumento.

  - Credenciar junto à CONTRATANTE um Engenheiro Civil, que deverá estar devidamente regular com o Conselho Regional de Engenharia - CREA, disponível a comparecer ao local de execução dos serviços quando solicitado pela Administração ou pela fiscalização, a fim de se responsabilizar civil e penalmente pelos desdobramentos legais deste instrumento. Deverá ainda dispor de instrumento de comunicação individual (Celular, Pager, Radiofone, etc.) para atendimento imediato das chamadas de emergência por parte da CONTRATANTE. Este profissional não precisará ser obrigatoriamente um dos responsáveis técnicos detentores dos acervos solicitados no item 1.4 deste processo, visto que poderá sofrer supervisão do Responsável Técnico, não configurando assim prática de exercício ilegal da profissão.

  - Substituir, de imediato, qualquer funcionário quando solicitado pela Fiscalização.

  - Comunicar à fiscalização com antecedência mínima de 48 horas a dispensa de funcionários que executem os serviços objeto deste Projeto Básico.

  - Comprovar formalmente qualificação adequada de cada um dos funcionários designados para prestação dos serviços constantes neste instrumento, e no caso de qualquer um deles vir a ser impedido de laborar, por quaisquer motivos, incluindo gozo de férias, substituí-lo, por outrem, de qualificação compatível, num prazo não superior a 05 dias úteis, ficando neste período sujeito à aprovação da fiscalização por escrito.

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - A CONTRATADA deverá oferecer total segurança na guarda de todos e quaisquer equipamentos que lhe forem entregues;

  - Neste Projeto Básico estão apresentados os itens considerados para elaboração do preço base.

  - É de competência da CONTRATADA o fornecimento de todas as ferramentas, material de consumo e mão-de-obra, necessários a completa execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários fardamento adequado e crachá de identificação funcional, sem os quais não será permitido prestar os serviços à CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários equipamento de proteção individual – EPI, de acordo com sua função, e seguir rigorosamente as normas de higiene e segurança do trabalho e da associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

  - A CONTRATADA deverá manter um “plantão telefônico” ou similar, 24 horas, aos sábados, domingos e feriados para atender chamadas de emergências por parte da CONTRATANTE.

  - Nos serviços, ocorridos dentro e fora do horário de expediente, principalmente sábados, domingos e feriados, será obrigatória e indispensável a presença do responsável técnico durante sua execução.

  - Compõem ainda este Projeto Básico os seguintes documentos:

– ACERVO TÉCNICO

– MEMORIAL DESCRITIVO

– PLANILHA DE ORÇAMENTO

(Ver Planilha Orçamentária)

– PROJETO DE ENGENHARIA

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- RELAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

A empresa deverá prestar os serviços de ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA E LÓGICA NO PRÉDIO DOS PROCURADORES, na cidade de TERESINA, localizado na Rua PROF. JOCA VIEIRA, nº 1449, centro, conforme especificações e desenhos anexos:

PROJETO BÁSICO

ANEXO II

ACERVO TÉCNICO

- Dos Preços Unitários:

Todos os preços unitários apresentados pelas LICITANTES deverão ser iguais ou menores que os preços da planilha apresentada pelo MPE, e nunca superiores.

- Do acervo e exigências Técnicas:

  - Qualificação Técnica

    - As empresas LICITANTES deverão apresentar:

      - CERTIDÃO DE REGISTRO emitida pelo CREA.

      - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

      - A Comprovação de aptidão referida no subitem 6.2.5.1.2 será feita por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, limitada a exigência a:

        - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, profissional de nível superior detentor do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado pela CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, emitida pelo CREA, onde comprove que o responsável técnico já executou os serviços similares ao proposto no Projeto Básico (Anexo I deste instrumento).

PROJETO BÁSICO

ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA: Edifício dos Procuradores

LOCAL: Teresina - PI

DATA: Agosto/2012

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente especificação técnica tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da obra, e complementar o conjunto de peças que compõem o projeto referente à adequação dos sistemas de telefonia e lógica do Prédio dos Procuradores.

No caso de persistirem dúvidas na interpretação de qualquer elemento do projeto, deve ser consultado o autor do projeto.

II - ESPECIFICAÇÕES

1.0 Demolição:

1.1 Demolição de forro de gesso, para a correta introdução de eletrodutos.

1.2 Abertura e fechamento de rasgos na alvenaria para passagem de eletrodutos onde necessário, seguindo as determinações do projeto.

2.0 Reposição:

2.1 Reposição do forro de gesso demolido.

3.0– Pintura e emassamento

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de pintura do forro reposto:

- A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas;

- Deve ser realizado o emassamento na região recomposta;

- Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permitam manter abertas as portas e as janelas;

3.0-  Instalações

3.1 –Telefonia e Lógica

O serviço consiste em instalar pontos lógicos em todos os gabinetes, na quantidade e locação determinada em projeto, que devem se concentrar em rack a ser locado no depósito por trás da copa. As instalações de telefonia e suas respectivas tomadas já estão feitas, e se concentram em caixa localizada na sala de administração. Deve-se deslocar a caixa para a mesma área do depósito onde encontra-se o rack. O sistema de telefonia a ser instalado deve funcionar em perfeitas condições como sistema de ramais interligados.

Todas as tubulações terão as dimensões compatíveis com as normas técnicas, e serão em PVC soldável da quando forem embutidas e rosqueáveis quando forem expostas;

As caixas aparentes serão de padrão classe A conforme o SINAPI;

Os fios e cabos serão de produto de PVC auto-extinguível à chama, com dimensões de acordo com as normas técnicas em vigor;

As eventuais emendas serão feitas de acordo com a norma, utilizando-se fita à base de borracha etileno-propileno;

Todos os disjuntores, chaves e nofuses, serão de padrão classe A, conforme o SINAPI;

As caixas de embutir, nas paredes para receber interruptores e tomadas serão em PVC de e padrão classe A, conforme o SINAPI;

Todas as tomadas e interruptores serão e padrão classe A, conforme o SINAPI;

Todos os sistemas elétricos e telefônicos serão dotados de aterramento protetor compatível de acordo com as normas técnicas em vigor;

CAROL CHAVES MESQUITA

ENGENHEIRA CIVIL

-CREA/Reg.Nacional: 1909594016 -

PROJETO BÁSICO

ANEXO IV

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROJETO BÁSICO

ANEXO V

DESENHOS ANEXOS

1	PROJETO DE INSTALAÇÕES

PROJETO BÁSICO

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO